DAJANA pH TEST KIT pro sladkou vodu

Voda v akváriu

Kvalita a chemické vlastnosti vody v akváriu jsou velmi důležité pro život veškerých živých organizmů a rostlin v ní. Proto kvalitě vody musíme věnovat velkou pozornost. Zejména rovnováha mezi tzv. kyselostí a zásaditostí je velmi důležitá vlastnost, kterou musíme  pravidelně sledovat. V našem případě se jedná o stanovení hodnoty pH ve vodě pomocí našeho jednoduchého barevného porovnávacího testu. Hodnotu pH udržujte v rozmezí, které je stanoveno pro druhy ryb, jež v nádrži chováte. Obecně lze hodnotu pH doporučit v rozmezí 6-8 pH . Výrazný pokles hodnoty pH od Vašich běžných hodnot je indikátorem zhoršení kvality vody a je nutná její částečná výměna.

Postup testování

- Přiloženou odměrku vypláchněte v nádrži a naberte 3 ml vody k testování (obr.1)

- Lahvičku s testovacím roztokem uchopte ve svislé poloze nad odměrkou a nakapejte do vody 7 kapek roztoku (obr.2)

- Vodu s roztokem v odměrce protřepejte (obr.3)

- Ihned porovnejte barvu roztoku s barevným vzorníkem a odečtěte odpovídající hodnotu pH (obr.4) Barevnou stupnici posouvejte před lahvičkou a v průzoru hledejte barevnou shodu, určující hodnotu pH.

- Po skončení testu vylijte a vypláchněte odměrku pod tekoucí vodou.

Jak upravit požadovanou hodnotu pH v nádrži

Hodnota pH  velmi úzce souvisí s hodnotou KH, kterou je doporučeno rovněž velmi často sledovat a udržovat v rozmezí 8º – 10º dKH, proto aby nedocházelo k velkým výkyvům v hodnotách pH. K tomuto účelu použijte náš  DAJANA KH TEST KIT.  Pro zvýšení  pH v nádrži použijte náš přípravek DAJANA pH BASIC (+) a pro snížení hodnoty pH použijte náš přípravek DAJANA pH ACID (-).  Hodnoty upravujte postupně ať nedochází ke stresovým situacím v nádrži. Pokud upravujete hodnotu pH po výměně či doplnění vody, vždy použijte náš přípravek DAJANA START PLUS a BIOFILTR pro nastartování optimálního životního prostředí v akváriu.

Bezpečnostní pokyny

Obsahuje 2-propanol. Přípravek je hořlavý a dráždivý.

S 2 – uchovávejte mimo dosah dětí

S 3/7/9 – uchovávejte obal vždy pečlivě uzavřený na chladném a dobře větraném místě.

S 20/21 - nejezte, nepijte a nekuřte při používání

S 24/25 – zamezte styku s kůží a očima

R11/18 – vysoce hořlavý, při používání může vytvořit hořlavě směsi par se vzduchem

DAJANA NO2- TEST KIT

DAJANA NO2- TEST KIT slouží k přesnému měření obsahu dusitanů v akvarijní vodě a zahradním rybníčku..

Dusitany vznikají při rozkladu organického odpadu v akváriu a zahradním rybníčku např. z výkalů ryb, zbytků rostlin a nesnědeného krmiva. Vysoká hodnota NO2- svědčí o narušené biologické rovnováze ve vodě.

Tento test je určen pro rychlé a přesné měření NO2- ve sladkovodním i mořském akváriu a zahradním rybníčku. Doporučujeme častou kontrolu hodnoty NO2-. Více o hodnotách akvarijní vody naleznete na www.dajanapet.cz.

Postup testování

- Přiloženou odměrku vypláchněte v nádrži a naberte 5 ml vody k testování (obr.1)

- Lahvičku s činidlem uchopte ve svislé poloze nad odměrkou se vzorkem a nakapejte do vody 7 kapek roztoku (obr.2)

- Potom vzorek v odměrce protřepejte a nechejte 10min odstát pro dobré vybarvení.

- Odečtěte hodnotu NO2- podle barevného vzorníku a odměrku s barevným vzorkem přitom držte mírně nad podložkou.

- Po skončení testu vylijte a vypláchněte odměrku pod tekoucí vodou.

Jak napravit prostředí s vysokou hodnotou NO2

Udržujte hodnotu NO2- v rozmezí 0-0,5mg/l. Pokud jste naměřili ve vodě vyšší hodnotu než 0,5 mg/l je potřeba provést nápravu, která tento závažný problém odstraní. Co nejdříve vyměňte 1/3 vody v nádrži a odstraňte staré zbytky rostlin, krmiv a výkalů odsátím z nádrže. Je nutné rovněž vyčistit filtr a aplikovat přípravek DAJANA BIOFILTR pro rychlejší rozmnožení nových kolonií speciálních denitrifikačních bakterií. Při výměně nebo doplnění vody vždy přidejte náš přípravek DAJANA START PLUS.

Bezpečnostní pokyny

S 2 – uchovávejte mimo dosah dětí

S 20/21 - nejezte, nepijte a nekuřte při používání

S 24/25 – zamezte styku s kůží a očima

DAJANA KH TEST KIT pro sladkou vodu

Kvalita a  chemické vlastnosti vody v akváriu jsou velmi důležité pro život veškerých živých organizmů a rostlin v ní. Tvrdost je jedním ze základních vlastností akvarijní vody. Celkovou tvrdost (GH) dělíme na uhličitanovou (KH) neboli přechodnou a tvrdost stálou (NKH). V běžné akvaristické praxi je možno měřit pouze GH a KH. NKH je nutno vypočíst odečtením GH - KH.

Tento test je určen pro rychlé a přesné měření  KH ve sladkovodním akváriu a zahradním jezírku ve stupních německé tvrdosti °dKH. Více o tvrdosti vody najdete na www.dajanapet.cz

Postup testování

- Přiloženou odměrku vypláchněte v nádrži a naberte 3 ml vody k testování (obr.1)

- Lahvičku s testovacím činidlem uchopte ve svislé poloze nad odměrkou a začněte pomalu kapat do vody testovací činidlo -  vždy 1 kapku (obr. 2)

- Vodu s roztokem v odměrce po každé kapce protřepejte  a zkontrolujte  odstín barvy(obr.3)

- Počítejte kapky  činidla a v okamžiku, kdy dojde po přidání jedné kapky ke změně barvy vzorku z modré na žlutou je test ukončen. (obr.4)

- Počet kapek činidla (před změnou barvy) se rovná počtu stupňů KH v německých stupních tvrdosti dKH. Jestliže se voda zbarví dožluta již po 1. kapce znamená to, že tvrdost vody je menší nebo rovna 1º dKH

- Po skončení testu vylijte a vypláchněte odměrku pod tekoucí vodou.

Jak upravit požadovanou hodnotu KH v nádrži

Hodnotu KH  je pro většinu chovaných rybek v akváriu vhodné udržovat v rozmezí 4º – 10º dKH.  Pokud hodnota KH klesne pod 4ºdKH může se to odrazit na silném poklesu pH. Pro zvýšení  hodnoty KH v nádrži použijte náš přípravek DAJANA KH+ a pro snížení hodnoty KH použijte filtrační médium DAJANA PEAT GRANULES. Hodnoty upravujte postupně ať nedochází ke stresovým situacím v nádrži.  Při výměně nebo doplnění vody vždy přidejte náš přípravek DAJANA START PLUS a BIOFILTR.

Bezpečnostní pokyny

Obsahuje methylalkohol.

S 2 – uchovávejte mimo dosah dětí

S 3/7/9 – uchovávejte obal vždy pečlivě uzavřený na chladném a dobře větraném místě.

S 20/21 - nejezte, nepijte a nekuřte při používání

S 24/25 – zamezte styku s kůží a očima

R11/18 – vysoce hořlavý, při používání může vytvořit hořlavé směsi par se vzduchem

DAJANA  NO3-  TEST KIT

Dusičnany vznikají při rozkladu organického odpadu v akváriu a zahradním rybníčku např. z výkalů ryb, zbytků rostlin a nesnědeného krmiva. Vysoká hodnota NO3-  svědčí o narušené biologické rovnováze ve vodě.

Tento test je určen pro rychlé a přesné měření NO3- ve sladkovodním i mořském akváriu a zahradním rybníčku. Doporučujeme častou kontrolu hodnoty NO3-. Více o hodnotách akvarijní vody naleznete na www.dajanapet.cz.

Postup testování

- Přiloženou odměrku vypláchněte v nádrži a naberte 5 ml vody k testování (obr.1)

- Lahvičku s činidlem A uchopte ve svislé poloze nad odměrkou se vzorkem a nakapejte do vody 7 kapek (obr.2)

- Přidejte do roztoku 1 odměrku přiloženého prášku ( na špičku špachtličky).

- Potom vzorek v odměrce protřepejte a za občasného promíchání nechejte 10min odstát pro dobré vybarvení.

- Po 10 minutách uchopte svisle lahvičku s činidlem B a nakapejte do roztoku 7 kapek.

- Roztok protřepejte a nechejte 5 minut působit

- Odečtěte hodnotu NO3- podle barevného vzorníku a odměrku s barevným vzorkem přitom držte mírně nad podložkou.

- Po skončení testu vylijte a vypláchněte odměrku pod tekoucí vodou.

Jak napravit prostředí s vysokou hodnotou NO3-

Udržujte hodnotu NO3- v rozmezí 0-12,5mg/l. Pokud jste naměřili ve vodě vyšší hodnotu než 12,5 mg/l je potřeba provést  nápravu, která tento závažný problém odstraní. Co nejdříve vyměňte 1/3 vody v nádrži a odstraňte  staré zbytky rostlin, krmiv a výkalů odsátím z nádrže. Je nutné rovněž vyčistit filtr a aplikovat přípravek DAJANA BIOFILTR pro rychlejší rozmnožení nových kolonií speciálních denitrifikačních bakterií. Při výměně nebo doplnění vody vždy přidejte náš přípravek DAJANA START PLUS.

Bezpečnostní pokyny

S 2 – uchovávejte mimo dosah dětí

S 20/21 - nejezte, nepijte a nekuřte při používání

S 24/25 – zamezte styku s kůží a očima

AKVIN – Indikátor pro kolorimetrické stanovení pH akvarijní vody

Složení:
roztok Akvin - 20ml 1x 
porovnávací roztok pH 7 1x
pokusná zkumavka 10ml 1x 
stupnice pH 1x 
návod na použití 1x

Postup stanovení:

1.  Do přiložené nádobky odměříme 5 ml vody (po spodní rysku) a přidáme 3 kapky AKVINU. Promícháme.
2.  Asi 10 s necháme stát.
3.  Porovnáme vzniklé zabarvení  s přiloženou stupnicí, ze které odečteme hodnotu pH. Při vyhodnocení postupujeme tak, že zkumavku se zbarveným roztokem podržíte asi 2 cm nad prázdnou kružnicí. Přivřete jedno oko a druhým se soustředíte na dno zkumavky. Zkumavku nahněte tak, aby barva na jejím dně byla stejnoměrná, bez stínů a odlesků. Dobré denní světlo je nutností! Barvu na dně zkumavky srovnejte s barevnou stupnicí dokud nenajdete barevnou shodu.

Při vyhodnocování si pomůžete porovnávacím roztokem pH  7. Pokud  nakapete do zkumavky 14kapek tohoto roztoku/asi 0,5ml/a doplníte ho po rysku 5ml destilovanou vodou. Po přikápnutí 3 kapek Akvinu, získáme barevné zabarvení, které odpovídá pH 7.

Význam:

Pro zdárný vývoj rostlin i ryb je důležitá rovnováha pH  a uhličitanové tvrdosti /KH/ ody

Karlův TIP

1. Zkumavku s roztokem postavte do prázdné kruhové výseče přiložené stupnice a její zabarvení porovnávejte s barvou roztoku při rozptýleném denním světle.

2. Vyhodnocení

| Barva | pH | voda v akváriu |
| --- | --- | --- |
| oranžová až červená | < 6 | kyselá - nutno použít STABILAN |
| žlutozelená | 6,3 - 6,4 | optimální pH při UT 2 dKH |
| zelenožlutá | 6,5 - 6,7 | optimální pH při UT 2,5 - 4 dKH |
| světlezelená | 6,8 - 7,0 | optimální pH při UT 5 - 8 dKH |
| zelenomodrá | 7,1 - 7,2 | optimální pH při KH 9 - 10 dKH |
| modrozelená až inkoustová | >7,2 | alkalická - nutno použít ACIDON nebo CO2 |

FERRIN – Test pro stanovení obsahu železa v akvarijní vodě

Složení: 
roztok Ferrin 20ml 1x
prášek Fe 1x
plastová zkumavka 10ml 2x
porovnávací roztok 0,5mg Fe/l 1x
plastová naběračka 1x
porovnávací stupnice 1x
návod k použití 1x

Použití:
1. Do přiložené nádobky odměříme 5 ml zkoumané vody, ke které přidáme 5 kape
    k FERRINU a promícháme.
2. Úplného vybarvení je dosaženo po 1 hodině.
3. Pro vzniklé zabarvení pak odečteme množství železa v mg/l z přiložené barevné     stupnice. Toto vyhodnocení je nutné provádět při denním rozptýleném světle.
4. Při koncentraci menší než 0,3 mg/l je nutné doplnit železo např. hnojivem BIOFLOR.

Význam:
Železo (Fe) je velmi důležitý prvek pro akvarijní rostliny. Pokud je jeho koncentrace menší než asi 0,3 mg/l trpí rostliny jeho nedostatkem a žloutnou. Hnojivem BIOFLOR doplníme železo v akváriu ne optimální množství 0,4 – 0,5 mgFe/l.

Vyhodnocení testu:

| BARVA | Fe mg/l | VODA V AKVÁRIU |
| --- | --- | --- |
| čirá | 0 | aplikovat BIOFLOR |
| slabě růžová | 0,3 - 0,4 | není nutno hnojit |
| zřetelně růžová | >0,7 | nutná výměna 1/3 vody |

Test pro stanovení fosforu (P) ve vodě

Složení:
- Kolorimetrický roztok P2 - 25 ml
- Standardní roztok 25 mg P/ l

Chraňte před mrazem, slunečním záření a z dosahu dětí.
Uchovávejte ve tmě!

Použití:

1. Do přiložené nádobky odměříme 10 ml akvarijní vody.
2. Přidáme 10 kapek kolorimetrického roztoku P2 a promícháme.
3. Do 10 minut se zkoumaná voda žlutě zabarví.
4. Intenzitu zabarvení vyhodnotíme z přiložené barevné stupnice. Použitá metoda     stanoví fosfor v rozsahu 0,0 – 5 mg P/l.

Upozornění:

Pokud nám činí srovnání zkoumané vody s barevnou stupnicí zpočátku problémy, pomůžeme si následujícím způsobem. Ze standardu 25 ml P/l odměříme injekční stříkačkou do zkumavky 1 ml a doplníme do 10 vodovodní vodou. Po té provedeme výše popsaným způsobem vlastní stanovení. Vzniklé zabarvení odpovídá 2,5 mg P/l. Porovnáním tohoto standardu s barevnou stupnicí a s ostatními zkoumanými vzorky nám proces vyhodnocení značně usnadní.

Význam:

Fosfor je nutný pro dobrý růst rostlin. Pokud je jeho množství v akváriu menší než asi 0,5 mg/l doporučujeme přípravek MAKRON.

Naopak více než asi 2,5 mg fosforu v jednom litru způsobuje stagnaci rostlin a bujení řas.

Tomu se dá předejít pravidelnou výměnou vody v akváriu. Současně je nutno se vyvarovat používání přípravků k okyselování vody obsahujících fosfor.

Test na stanovení znečištění vody organickými látkami

Obsah testu:
Roztok O 20ml 1x
Pokusná zkumavka 10ml 2x
Porovnávací stupnice 1x
Návod k použití 1x

POSTUP STANOVENÍ:

Do přiložené nádobky přidáme 10 ml akvarijní vody. Přidáme 1 kapku roztoku O a dobře protřepeme. Současně provedeme stejný postup s druhou nádobkou, do které, ale dáme vodovodní vodu. Po asi 1 hodině porovnáme zabarvení obou roztoků s přiloženou barevnou stupnicí. Při vyhodnocování postupujete tak, že zkumavku se zbarveným roztokem držíte asi 2cm nad prázdnou kružnicí. Přivřete jedno oko a druhým se soustřeďte na dno zkumavky. Zkumavku nahněte tak, aby barva na jejím dně byla stejnoměrná, bez odstínů a odlesků. Dobré denní světlo je nutností. Barvu na dně zkumavky srovnejte s barevnou stupnicí, dokud nenajdete barevnou shodu.

Vodovodní voda má téměř nulové CHSK, čemuž odpovídá jasně fialové zabarvení. Pokud má zkoumaná voda výraznou barevnou odchylku směrem k růžovému až nahnědlému odstínu /CHSK je větší než 3/.

Obsahuje již nebezpečné množství organického znečištění.

VÝZNAM:
Organické znečištění ve vodě vzniká rozpouštěním výkalů ryb a odumřelých rostlin. Tyto látky rozkládají bakterie ve dně a ve filtru na jednodušší látky minerální. Pokud se organické látky začnou ve vodě hromadit, dochází ke stagnaci rostlin. Hromadění organických látek ve vodě je základní příčinou bujení řas. Ryby v takové vodě začnou trpět deficitem kyslíku, ztrácejí aktivitu a jsou náchylné k nemocem.

Nutná opatření při vyšším CHSK ve vodě:

1. Vyčistit filtr v odstáté vodovodní nebo akvarijní vodě
2. Použit filtrační náplně s co největší bioaktivní plochou.Výborný je Aquaclay filter medium a Bioactiv filter medium.Poréznost těchto materiálů zajišťuje obrovský povrch pro činnost bakterií.
3. Chovat v akváriu optimální množství ryb a tyto ryby nepřekrmovat.
4. Používat kvalitní ,dobře stravitelné rybí krmení.Doporučujeme krmení RATAJ-ARAMI,které je vyráběno z nejkvalitnějších mořských surovin .
5. Pravidelně odsávat detrit ze dna
6. Pravidelně vyměňovat vodu v akváriu.
7. Činnost užitečných bakterií podporovat výživnými kapslemi BIOACTIV.

Chraňte před mrazem, slunečním zářením a z dosahu dětí!

Zdroj:

- RATAJ, Karel; RATAJ, Jan. RATAJ: vodní rostliny [online]. 2010 [cit. 2011-01-08]. Dostupné z WWW: <http://www.rataj-spk.cz/>.

- Studio Virtualis s.r.o. Výrobce krmení pro okrasné ryby a terárijní živočichy - Dajanapet s.r.o. [online]. 2010 [cit. 2011-01-08]. Dostupné z WWW: <http://www.dajanapet.cz/cz/>.

.